# Постановление № 101-ст от 18 марта 2002 года. О введении в действие Правил по межгосударственной стандартизации.

## Издание неофициальное.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ.
Постановление № 101-ст от 18 марта 2002 года
О введении в действие Правил по межгосударственной стандартизации.

Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии постановляет:

        1. Ввести в действие для применения в Российской Федерации принятые Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации ПМГ 06-2001 "Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений" с датой введения 1 июля 2002 года.
        2. Закрепить ПМГ 06-2001 за Управлением метрологии Госстандарта России.
Председатель Госстандарта России
Б.С.Алешин

## Приложение

ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений ПМГ 06-2001

РАЗРАБОТАНЫ Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии.

        ВНЕСЕНЫ Госстандартом России.

        Приняты Межгосударственным советом по стандартизации метрологии и сертификации (протокол № 20-2001 от 2 ноября 2001 года).

        За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

Взамен ПМГ 06-94 и ПМГ 07-94

## ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерения

ПМГ 06-2001

Дата введения 1 июля 2002 года

1. Область применения

Настоящие Правила разработаны в развитие "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, проверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку и калибровку средств измерений"* (далее - Соглашение).
*  Соглашение подписано 13 марта 1992 года в Москве.
        Настоящие Правила устанавливают порядок (общие положения, условия и процедуры)признания результатов государственных испытаний и утверждения типа, испытаний на соответствие утвержденному типу, испытаний (метрологических аттестаций) единичных экземпляров средств измерений, изготавливаемых в государствах - Участниках Соглашения, а также поверки средств измерений, проводимой в государствах - участниках Соглашения.

## 2. Нормативные ссылки.

В настоящих Правилах использованы следующие нормативные документы

ГОСТ 2.601-95. Эксплуатационные документы.
МД 19 МОЗМ. Испытания и утверждение типа средств измерений.*

* Перевод МД 19 МОЗМ хранится в ФГУП ВНИИМС.

## 3. Общие положения

3.1. Национальные органы по метрологии стран-изготовителей (экспортеров) средств измерений (далее - национальный орган страны-экспортера или страны-изготовителя) устанавливают порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений, испытаний на соответствие утвержденному типу, испытаний (метрологической аттестации) единичных экземпляров средств измерений, поверки средств измерений, а также процедуру рассмотрения материалов испытаний.
        3.2. Основные положения национальных систем государственных испытаний и утверждения типа средств измерений должны быть гармонизированы с требованиями соответствующих международных документов, в том числе с МД 19 МОЗМ. 
        3.3. В испытаниях средств измерений для целей утверждения типа могут принимать участие представители заинтересованных национальных органов по метрологии стран - импортеров средств измерений (далее - национальный орган страны-импортера).
Организация, представляющая средства измерений на испытания, определяет перечень заинтересованных стран, а также оплачивает расходы их представителей, связанные с участием в испытаниях.
Извещение заинтересованным национальным органам стран-импортеров о месте и плановых сроках проведения испытаний направляет национальный орган страны-экспортера.
Непринятие участия в испытаниях не является основанием для последующего непризнания результатов испытаний.
        3.4. Тип средств измерений должен быть утвержден в стране-изготовителе в порядке, установленном национальным органом страны-изготовителя, и внесен в Государственный реестр средств измерений (далее - Государственный реестр).
Национальный орган страны-импортера вносит в свой Государственный реестр только тип средств измерений, утвержденный национальным органом страны-экспортера.
        3.5. На средство измерений, тип которого утвержден, и (или) эксплуатационные документы наносят Знак Государственного реестра (Знак утверждения типа) страны-изготовителя.
Страна-импортер с согласия страны-экспортера ((далее - Договаривающиеся стороны) может наносить на средство измерений и (или) эксплуатационные документы дополнительно Знак своего Государственного реестра (Знак утверждения типа).
        3.6. Утверждение типа средств измерений удостоверяют сертификатом (либо другим документом) об утверждении типа.
        3.7. Средства измерений, тип которых утвержден и зарегистрирован в Государственном реестре, подлежат поверке. На поверенные средства измерений наносят оттиск поверительного клейма или к ним прилагают документ о поверке в соответствии с законодательством страны-экспортера.
        3.8. Национальные органы стран-изготовителей направляют в Технический секретариат Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (далее - Технический секретариат) образец сертификата (либо другого документа), изображение (рисунок) Знака Государственного реестра (Знака утверждения типа), а также оттиски поверительных клейм (либо образец документа на поверку).
        3.9. Национальные органы стран-изготовителей ежегодно до 1 марта представляют в Технический секретариат перечень средств измерений, внесенных в Государственный реестр, по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
        3.10. Технический секретариат направляет ежегодно информацию о средствах измерений, внесенных в государственные реестры Договаривающихся сторон, национальным органам по метрологии.

## 4. Условия признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки и метрологической аттестации средств измерений

4.1. Договаривающиеся стороны признают результаты испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений при соблюдении следующих условий:

- государственные испытания проведены в соответствии с требованиями международных и межгосударственных нормативных документов испытательными центрами или лабораториями стран - изготовителей средств измерений или других государств - участников Соглашения, уполномоченными или аккредитованными национальным органом страны-изготовителя на право проведения этих работ в соответствии с руководящими документами по аккредитации испытательных центров или лабораторий;
- обеспечена прослеживаемость рабочих эталонов, используемых при проведении испытаний и поверки, к эталонам, признанным Международным бюро мер и весов;
- исследования средств измерений проведены в объеме, предусмотренном программой испытаний;
- по результатам испытаний утверждена методика поверки средств измерений;
- средства измерений, подвергнутые испытаниям, соответствуют требованиям распространяющихся на них нормативных документов;
- имеется сертификат (либо другой документ) об утверждении типа средств измерений, выданный национальным органом страны-изготовителя;
- в эксплуатационных документах имеется методика поверки или ссылка на негосударственный стандарт или иной нормативный документ, по которому средства измерений этого типа поверяют в эксплуатации.

4.2. Договаривающиеся стороны признают результаты испытаний (метрологической аттестации) единичных экземпляров средств измерений при соблюдении следующих условий:

- испытания (метрологическая аттестация) проведены организацией, аккредитованной на право проведения этих работ, в порядке, установленном национальным органом страны-экспортера;
- результаты испытаний (метрологической аттестации) подтверждены сертификатом об утверждении типа (свидетельством о метрологической аттестации), входящим в комплект поставки единичных экземпляров средств измерений;
- в комплект поставки входит методика поверки, утвержденная в порядке, установленном национальным органом страны-экспортера.

## 5. Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, испытаний на соответствие утвержденному типу и поверки

5.1. Организация, заинтересованная в импорте (экспорте) средств измерений (далее - организация), через национальный орган страны-изготовителя представляет в национальный орган страны-импортера (экспортера):

- копию сертификата (либо иной документ) об утверждении типа средств измерений с приложением описания типа для Государственного реестра;
- эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601 с методикой поверки;
- форму свидетельства о поверке средств измерений при выпуске из производства и (или) форму оттиска поверительного клейма.

В случае признания результатов испытаний единичных экземпляров по запросу национального органа страны-импортера могут быть представлены эксплуатационные документы, программа и протоколы испытаний (метрологической аттестации).
        5.2. В случае продления срока действия сертификата об утверждении типа организация, заинтересованная в импорте (экспорте) средств измерений, через национальный орган страны-изготовителя представляет:

- оригинал сертификата об утверждении типа с приложением описания типа для Государственного реестра, выданный национальным органом страны-импортера;
- копию акта об испытаниях средств измерений на соответствие утвержденному типу.

Изменение конструкции средства измерений, влияющее на его основные технические и метрологические характеристики, приравнивают к разработке нового типа средства измерений, а признание результатов испытаний на соответствие утвержденному типу этого средства измерений проводят согласие требованиям к вновь утверждаемому типу в соответствии с п.5.1.
        5.3. Национальный орган страны-импортера в месячный срок после оплаты работ организацией, заинтересованной в импорте (экспорте) средств измерений, проводит экспертизу представленных документов и принимает соответствующее решение о признании (непризнании) результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, испытаний на соответствие утвержденному типу, первичной поверки.
Если в государственных испытаниях принимал участие представитель национального органа страны импортера, то решение принимают с учетом мнения этого представителя.
На стадии проведения экспертизы национальный орган страны-импортера вправе запросить, а национальный орган страны-экспортера обязан предоставить документы, подтверждающие результаты аккредитации испытательных центров или лабораторий.
Расходы, связанные с экспертизой документов, несет организация-заявитель. Стоимость работ по экспертизе не должна превышать стоимости, согласованной национальными органами стран-изготовителей. Оплату этих работ осуществляют один раз. Не допускается плата за рассмотрение откорректированных материалов.
        5.4. Национальный орган страны-импортера вправе проверить выполнение условий, указанных в пп.4.1 и 4.2.
В этом случае национальный орган страны-импортера запрашивает, а национальный орган страны-изготовителя представляет в месячный срок необходимые документы.
        5.5. В случае признания результатов испытаний и утверждения типа, испытаний на соответствие утвержденному типу национальный орган страны-импортера принимает решение о признании результатов первичной поверки при выпуске из производства средств измерений.
        5.6. Национальный орган страны-импортера вносит тип средств измерений в Государственный реестр под регистрационным номером согласно установленному порядку ведения Государственного реестра средств измерений в национальном органе страны-импортера. Национальный орган страны-импортера оформляет на средства измерений сертификат об утверждении типа установленного образца по п.3.6.
В случае непризнания результатов испытаний и утверждения типа, испытаний на соответствие утвержденному типу и первичной поверки средств измерений национальный орган страны-импортера обязан сообщить в национальный орган страны-экспортера о причине непризнания.
        5.7. Национальный орган страны-импортера должен обеспечивать соответствие всех поставляемых средств измерений утвержденному типу.
        5.8. При установлении в стране-импортере случаев поставки недоброкачественных средств измерений и при наличии объективных сведений о несоответствии импортируемых средств измерений утвержденному типу и требованиям эксплуатационных документов национальный орган страны-импортера вправе приостановить в своей стране признание результатов испытаний и (или) провести испытания этих средств измерений в своем испытательном центре или лаборатории, аккредитованных в установленном порядке.
Соответствующая информация должна быть направлена национальному органу страны-экспортера.
        5.9. В обоснованных случаях (в том числе при установлении недостаточной метрологической надежности средств измерений, результаты поверки которых признаны, или неправильном оформлении результатов поверки) организация, уполномоченная национальным органом страны-импортера, может подвергать ввезенные единичные экземпляры средств измерений поверке перед вводом в эксплуатацию.
В случае отрицательных результатов этой поверки национальный орган страны-импортера вправе приостановить признание результатов поверки в своей стране.
Соответствующая информация должна быть направлена национальному органу страны-экспортера.